## Sheet1
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი"
სატენდერო განაცხადის Solar PV სისტემების მოწოდებასა და ინსტალაციაზე დანართი 1
ტექნიკური აღჭურვილობა და სამონტაჟო-მონიტორინგის სამუშაოები თანდართული ნუსხისა და მახასიათებლების შესაბამისად
უნდა შეავსოს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთმა" |  |  |  | უნდა შეავსოს განმცხადებელმა
# | ხელსაწყოს დასახელება | ტექნიკური მახასიათებელი | რაოდენობა სულ | შემოთავაზებული მახასიათებლები | შემოთავაზებული რაოდენობა | ერთეულის ფასი (დღგ-ს გარეშე)
1 | Solar PV | • სისტემა: Grid-tied Solar PV (Net Metering compatible) • სიმძლავრე თითო ობიექტზე: ~5 kWp • ობიექტების რაოდენობა: 7 • ჯამური სიმძლავრე: ~35 kWp • ინსტალაციის ტიპი: სახურავზე დამონტაჟებული • ოპერაცია: საცხოვრებელი მოხმარების ოპტიმიზაცია + surplus ენერგიის ქსელში გადაცემა | 7
2 | PV პანელები | • ტიპი: მონოკრისტალური (Monocrystalline) • ეფექტიანობა: ≥ 19–21% • სიმძლავრე ერთეულზე: ≥ 500W (ან ოპტიმიზებული განაწილება) • სერთიფიკაციები: IEC 61215 / IEC 61730 • გამძლეობა: მინ. 25 წელი (performance warranty ≥ 80%)
3 | ინვერტორი (Inverter) | • ტიპი: Grid-tied string inverter • ეფექტიანობა: ≥ 97% • დაცვის ფუნქციები: o Anti-islanding protection o Overvoltage / short circuit protection • შესაბამისობა: EU grid standards-ის ეკვივალენტი • Remote monitoring შესაძლებლობა (Wi-Fi / GSM)
4 | მონტაჟის კონსტრუქცია | • მასალა: ანოდირებული ალუმინი / გალვანიზებული ფოლადი • კოროზიის მიმართ მდგრადი • ქარის დატვირთვის გათვლა (ადგილობრივი პირობების შესაბამისად)
5 | ელექტრო კომპონენეტები | • DC/AC კაბელები (UV-resistant) • MC4 connectors ან ეკვივალენტი • DC isolator switches • AC distribution box • Surge protection devices (SPD) • Earthing (grounding) სისტემა
6 | მონიტორინგის სისტემა | • ონლაინ პლატფორმა / აპლიკაცია • რეალურ დროში წარმოების მონაცემები • სისტემის სტატუსის კონტროლი
7 | ტექნიკური შეფასება (Site Assessment) | • თითო ობიექტის წინასწარი ვიზიტი • სახურავის მდგომარეობის შეფასება • დაჩრდილვის ანალიზი • სისტემის ოპტიმალური ლოკაციის განსაზღვრა
სულ: | [5 empty] | 0
მიწოდების მოთხოვნილი თარიღი: 2026 წლის 08 აგისტო
შემოთავაზებული ნივთების წარმოშობის ქვეყანა:
კომპანიის დასახელება: |  |  | ტელ. ნომერი:
მისამართი: |  |  | ელ. ფოსტა:
კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენლის თანამდებობა:
სახელი და გვარი (სრულად):
ხელმოწერა: |  |  | თარიღი:
გთხოვთ,წინამდებარე ფორმა დაამოწმოთ თქვენი კომპანიის ბეჭდით